## Hoja_de_registro
HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA BÁSCULAS Y BALANZAS
|  |  | Folio |  |  |  | Certificado |  |  |  |  | Fecha
Empresa
|  |  | Marca | [6 empty] | No. Serie
|  |  | Modelo | [6 empty] | Alcance
|  |  | ID | [6 empty] | Resolución
Patrón
[6 empty] | ˚C | %HR |  | Pesas (°C) |  | hPa
Inicial
Final
Unidad ( g )
| Prueba de excentricidad | [6 empty] | Prueba de repetibilidad
| Carga | #N/A |  |  | g |  |  | Carga |  | #N/A |  |  | g
| Posición | I0 |  |  | IL |  |  | No. |  | I0 |  |  | IL
| 1 | [6 empty] | 1
| 2 | [6 empty] | 2
| 3 | [6 empty] | 3
| 4 | [6 empty] | 4
| 5 | [6 empty] | 5
Prueba de exactitud
| Valor nominal | I0 |  |  | IL1 |  | IL2 |  |  | IL3 |  |  | Promedio
| #N/A | [11 empty] | #DIV/0!
| #N/A | [11 empty] | #DIV/0!
| #N/A | [11 empty] | #DIV/0!
| #N/A | [11 empty] | #DIV/0!
| #N/A | [11 empty] | #DIV/0!
Observaciones:
Calibrado por:

## HOJA DE CALCULO
HOJA DE TRABAJO DE IPFNA
Alcance: | 0 | g
TIEMPO DE ESTABILIZACION
[5 empty] | Carga | UNIDADES:
|  |  |  | n | g | s
|  |  |  | 1 | 0 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 3 |  | 2
|  |  |  | Tiempo max |  | 4
PRUEBA DE CARGA EXCENTRICA
Carga de prueba: | 0 | g
Posición | I0 | IL
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Prueba de Repetibilidad | [5 empty] | Prueba de repetibilidad ( carga total entre el 100 %)
Carga de prueba: | 0 | g |  |  |  | Carga de prueba: | 0 | g
Prueba de exactitud Acendente
Numero de prueba | I0 | IL |  |  | I0 | IL | IL | IL
[5 empty] | g | g | g | g
1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nota: se realizaran solo 3 pruebas cuando >100 kg
Prueba de exactitud Acendente |  |  | Convección |  | Masa convencional y deriva de las pesas
Carga | I0 | IL | Dt °C |  | Vmc | u (Vmc) | EMT
g | g | g | g |  | g | g | g |  | Clase
#N/A | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | M1
#N/A | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | M1
#N/A | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | M1 | -0.28 | -0.00028
#N/A | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | M1 | -0.23 | -0.00023
#N/A | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | M1 | -0.09 | -9e-05
0 | 0 | 2999.6 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | M1 | -0.33 | -0.00033
0 | 0 | 3600 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | M1
0 | 0 | 4200 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | M1
0 | 0 | 4799.4 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | M1
0 | 0 | 5400 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | M1
0 | 0 | 5999.2 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | M1
CAMBIO EN GRAMOS PARA PESAS PATRON, PARA DIFERENCIAS DE TEMPERATURA SELECCIONADAS (CONVECCIÓN)
m en g | Dt en °C
| 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1
2000000 | [6 empty] | 0.572
1500000 | [6 empty] | 0.429
1000000 | [6 empty] | 0.286
800000 | [6 empty] | 0.2288
750000 | [6 empty] | 0.2145
600000 | [6 empty] | 0.1716
500000 | [6 empty] | 0.143
400000 | [6 empty] | 0.1144
300000 | [6 empty] | 0.0858
250000 | [6 empty] | 0.0715
225000 | [6 empty] | 0.06558
200000 | [6 empty] | 0.0572
150000 | [6 empty] | 0.0429
140000 | [6 empty] | 0.04144
125000 | [6 empty] | 0.03698
120000 | [6 empty] | 0.03502
100000 | [6 empty] | 0.0286
80000 | [6 empty] | 0.02425
75000 | [6 empty] | 0.02268
60000 | [6 empty] | 0.01783
50000 | 0.11323 | 0.0876 | 0.06023 | 0.04365 | 0.03227 | 0.02047 | 0.0143 | 0.00779
40000 | [6 empty] | 0.01284
30000 | [6 empty] | 0.00995
25000 | [6 empty] | 0.00838
22500 | [6 empty] | 0.00762
20000 | 0.04923 | 0.038 | 0.02643 | 0.01925 | 0.0143 | 0.00914 | 0.00642 | 0.00353
15000 | [6 empty] | 0.00549
12500 | [6 empty] | 0.00473
11250 | [6 empty] | 0.00423
10000 | 0.02643 | 0.02047 | 0.0143 | 0.01045 | 0.00779 | 0.00501 | 0.00353 | 0.00196
7500 | [6 empty] | 0.00316
6000 | [6 empty] | 0.00247
5000 | 0.0143 | 0.0111 | 0.00749 | 0.00572 | 0.00428 | 0.00276 | 0.00196 | 0.00109
4500 | [6 empty] | 0.00222
3750 | [6 empty] | 0.0019
3000 | [6 empty] | 0.00142
2500 | [6 empty] | 0.0012
2250 | [6 empty] | 0.0011
2000 | 0.00642 | 0.00501 | 0.00353 | 0.00261 | 0.00196 | 0.00127 | 0.00091 | 0.00051
1500 | [6 empty] | 0.0008
1250 | [6 empty] | 0.0007
1000 | 0.00353 | 0.00276 | 0.00196 | 0.00145 | 0.00109 | 0.00072 | 0.00051 | 0.00029
750 | [6 empty] | 0.00048
600 | [6 empty] | 0.00037
500 | 0.00196 | 0.00154 | 0.00109 | 0.00081 | 0.00061 | 0.0004 | 0.00029 | 0.00017
450 | [6 empty] | 0.00035
300 | [6 empty] | 0.00022
250 | [6 empty] | 0.00019
200 | 0.00091 | 0.00072 | 0.00051 | 0.00038 | 0.00029 | 0.00019 | 0.00014 | 8e-05
150 | [6 empty] | 0.00013
100 | 0.00051 | 0.0004 | 0.00029 | 0.00022 | 0.00017 | 0.00011 | 8e-05 | 5e-05
75 | [6 empty] | 7.5e-05
60 | [6 empty] | 6e-05
50 | 0.00029 | 0.00023 | 0.00017 | 0.00012 | 9e-05 | 6e-05 | 5e-05 | 3e-05
38 | [6 empty] | 3.8e-05
25 | [6 empty] | 2.5e-05
20 | 0.00014 | 0.00011 | 8e-05 | 6e-05 | 5e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 1e-05
13 | [6 empty] | 1.3e-05
10 | 8e-05 | 6e-05 | 5e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05
5 | [6 empty] | 5e-06
1 | [6 empty] | 1e-06
Observaciones:
1.-Se encontro la bascula en correcta nivelacion, se realizo limpieza superficial a plato de pesada,
2.-Se realizaron precargas con una carga de 250 g para tomar el tiempo de establizacion que se estimo en 4 segundos.
3.-Se realizo ajuste interno del instrumento según instructivo

## calculo2
CALIBRACIONES E INSTRUMENTOS
[10 empty] | DATOS OBTENIDOS EN IPFNA | [11 empty] | Masa convencional y deriva de las pesas
[10 empty] | Instrumento: |  | 0 |  |  | Modelo: | 0 | Fecha de Emision: |  | 0
[10 empty] | Alcance Max: |  | 0 | g | No. De Ctrl: |  | 0 | Fecha de Recepcion: |  | 0 |  |  | Carga | dmc | u (dmc) | EMT
[10 empty] | d: |  | 0 | g | Serie: |  | 0 | Fecha de Calibracion: |  | 0
[5 empty] | PRUEBA DE CARGA EXCÉNTRICA: |  |  |  |  | Temperatura ambiente promedio: |  | 0 | ⁰C | Humedad relativa promedio: |  | 0 | Vigencia Acordada: |  | 0 | [6 empty] | u (dmB) | u (dmD)
PLATOS DE PESADA |  |  |  |  | VALOR NOMINAL | INDICACION |  |  |  | Temperatura de las pesas: |  | 0 | ⁰C | [8 empty] | g | g | g | g | g | g
|  |  |  | ZONA | g | g |  |  |  | Presion barometrica: |  | 0 | hPa | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Densidad de las pesas: |  | 7950 | kg/m3 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | Nota: |  | TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN SE REALIZO CON 3 LECTURAS A UNA CARGA DE: | [5 empty] | 0 | g |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TIEMPO DE ESTABILIZACION DE: | [6 empty] | 4 |  | s | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 4 |  | 0 |  |  | Condiciones ambientales y carácterísticas de los equipos | [6 empty] | TIEMPO DE ESTABILIZACION | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 5 |  | 0 | [10 empty] | Carga | UNIDADES: |  | t |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | EFECTO DE CARGA EXCENTRICA |  | 0 | g | Magnitud | Valor inicial | Valor final | División mínima del instrumento (d) | Corrección del instrumento | Incertidumbre del instrumento (k = 1) | Unidades | n | g | s |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
PRUEBA DE REPETIBILIDAD: | [15 empty] | 1 | 0 | 2 |  | s |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | 2 |  | 2 |  | s |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CARGA: |  |  |  |  | DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL INSTRUMENTO |  |  |  | Temp. ambiental | 0 | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | °C | 3 |  | 2 |  | s |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
50% | 0 | g |  |  | ± | 0 | g |  | H. relativa | 0 | 0 | 1 | 1.45 | 0.74 | % |  | Tiempo max | 4 |  | s |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
100% | 0 | g |  |  | ± | 0 | g |  | Presión | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.62 | hPa
PRUEBA DE EXACTITUD: | [8 empty] | Resultados de la calibración
| CARGA NOMINAL | ERROR DE INDICACION | **Ue k=2 ± | [5 empty] | Prueba de carga excéntrica ( 1/3 a 1/2 de Max ) |  |  |  |  | Prueba de repetibilidad ( carga total entre el 50 %
[9 empty] | Carga de prueba: |  | 0 | g |  | Carga de prueba: |  | 0 |  | g |  |  |  | Prueba de repetibilidad ( carga total entre el 100 %
| g | g | g | [18 empty] | Carga de prueba: |  | 0 |  | g
| #N/A | #N/A | #DIV/0! | [5 empty] | Posición | IL | dIecc | IdIeccI |  | Numero de prueba | I0 |  | IL
| #N/A | #N/A | #DIV/0! | [6 empty] | g | g | g | [9 empty] | Numero de prueba | I0 |  | IL
| #N/A | #N/A | #DIV/0! | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0
| #N/A | #N/A | #DIV/0! | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0
| #N/A | #N/A | #DIV/0! | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0
[9 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0
[9 empty] | Efecto de carga excentrica: |  | 0 | g |  |  | s= |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
[9 empty] | u (ecc)= | #DIV/0! | Relativo |  |  | Nota: | Antes de realizar la prueba la indicacion se ajusta a cero | [7 empty] | s= |  | 0
[15 empty] | la carga se aplicara por lo menos 5 veces y al menos 3 veces | [6 empty] | Nota: | Antes de realizar la prueba la indicacion se ajusta a cero
[9 empty] | Prueba de exactitud Acendente | [5 empty] | cuando L ≥ 100 kg | [7 empty] | la carga se aplicara por lo menos 5 veces y al menos 3 veces
[9 empty] | Carga | I0 | IL | [11 empty] | cuando L ≥ 100 kg
| Representación de una medición típica de un instrumento para pesar. | [7 empty] | g | g | g
[9 empty] | #N/A | 0 | 0
[9 empty] | #N/A | 0 | 0 | [10 empty] | Cambio en gramos para pesas patrón, para diferencias de temperatura seleccionadas (convección)
[9 empty] | #N/A | 0 | 0 | [10 empty] | m en g | Dt en grados Celsius
[9 empty] | #N/A | 0 | 0 | [11 empty] | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1
[9 empty] | #N/A | 0 | 0 | [10 empty] | 50000 | 0.11323 | 0.0876 | 0.06023 | 0.04365 | 0.03227 | 0.02047 | 0.0143 | 0.00779
[9 empty] | 0 | 0 | 2999.6 | [10 empty] | 20000 | 0.04923 | 0.038 | 0.02643 | 0.01925 | 0.0143 | 0.00914 | 0.00642 | 0.00353
[9 empty] | 0 | 0 | 3600 | [10 empty] | 10000 | 0.02643 | 0.02047 | 0.0143 | 0.01045 | 0.00779 | 0.00501 | 0.00353 | 0.00196
[9 empty] | 0 | 0 | 4200 | [10 empty] | 5000 | 0.0143 | 0.0111 | 0.00749 | 0.00572 | 0.00428 | 0.00276 | 0.00196 | 0.00109
[9 empty] | 0 | 0 | 4799.4 | [10 empty] | 2000 | 0.00642 | 0.00501 | 0.00353 | 0.00261 | 0.00196 | 0.00127 | 0.00091 | 0.00051
[6 empty] | Prueba de exactitud |  |  | 0 | 0 | 5400 | [10 empty] | 1000 | 0.00353 | 0.00276 | 0.00196 | 0.00145 | 0.00109 | 0.00072 | 0.00051 | 0.00029
| Carga Excentrica |  | Prueba de repetibilidad | [5 empty] | 0 | 0 | 5999.2 | [10 empty] | 500 | 0.00196 | 0.00154 | 0.00109 | 0.00081 | 0.00061 | 0.0004 | 0.00029 | 0.00017
[22 empty] | 200 | 0.00091 | 0.00072 | 0.00051 | 0.00038 | 0.00029 | 0.00019 | 0.00014 | 8e-05
NOTA: | [5 empty] | 0 | g | [14 empty] | 100 | 0.00051 | 0.0004 | 0.00029 | 0.00022 | 0.00017 | 0.00011 | 8e-05 | 5e-05
| TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN SE REALIZO CON 3 LECTURAS A UNA CARGA DE: |  |  | s | [17 empty] | 50 | 0.00029 | 0.00023 | 0.00017 | 0.00012 | 9e-05 | 6e-05 | 5e-05 | 3e-05
Comentarios: | TIEMPO DE ESTABILIZACION DE: |  | 4 | [18 empty] | 20 | 0.00014 | 0.00011 | 8e-05 | 6e-05 | 5e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 1e-05
**Ue: La incertidumbre de medicion se expresa a un nivel de confizna de aproximadamente del 95% con un factor de cobertura k=2, y se considera la heredada por los patrones utilizados y la originada por la variabilidad del IBC(NMX-CH-140:2002 IMNC). | [21 empty] | 10 | 8e-05 | 6e-05 | 5e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05
*Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este informe correspondiente exclusivamente al instrumento descrito en el momento de la calibracion CALIBRACION.
Observaciones:
1.-Se encontro la bascula en correcta nivelacion, se realizo limpieza superficial a plato de pesada,
2.-Se realizaron precargas con una carga de 250 g para tomar el tiempo de establizacion que se estimo en 4 segundos. | [21 empty] | Corrección e incertidumbre por convección
3.-Se realizo ajuste interno del instrumento según instructivo | [22 empty] | Dt C° |  | u (dmconv) |  |  | Corrección e incertidumbres por efecto de convección
[22 empty] | Carga | 0 |  |  |  |  | Temperatura de las pesas: |  |  | 0 | ⁰C
[22 empty] | g | c |  | c |  |  | Temperatura ambiente: |  |  | 0 | ⁰C
[22 empty] | #N/A | 0.00501 |  | 0.0028925
[22 empty] | #N/A | 0.00276 |  | 0.0015935 |  |  | DTconv= |  |  | 0 | ⁰C
[22 empty] | #N/A | 0.00501 |  | 0.0028925
[22 empty] | #N/A | 0.00777 |  | 0.004486
[22 empty] | #N/A | 0.00914 |  | 0.005277
[22 empty] | 0 | 0.0119 |  | 0.0068705
[22 empty] | 0 | 0.01415 |  | 0.0081695
[22 empty] | 0 | 0.01691 |  | 0.009763
[22 empty] | 0 | 0.01828 |  | 0.010554
[22 empty] | 0 | 0.02104 |  | 0.012147
[22 empty] | 0 | 0.02047 |  | 0.011818
TABLA DE INCERTIDUMBRES
[22 empty] | Carga | Indicacion sin carga | Indicacion con carga | Repetibilidad | Carga exc | Masa conv | Empuje | Deriva pesas | Convección | Error | u comb | U exp k=2
g
[23 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
[22 empty] | #N/A | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0028925 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | #N/A | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0015935 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | #N/A | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0028925 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | #N/A | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.004486 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | #N/A | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.005277 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0068705 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0081695 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.009763 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.010554 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.012147 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.011818 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!

## MC
M1 |  |  | F1
VALOR NOMINAL | CORRECCION Vmc | INCERTIDUMBRE UVmc | VALOR NOMINAL | CORRECCION Vmc | INCERTIDUMBRE UVmc
g | g | g | g | g | g
2000000 | -90 | 33.2 | 30000 | -0.024 | 0.051
1500000 | -67.5 | 24.9 | 22500 | -0.02503 | 0.03813
1000000 | -45 | 16.6 | 20000 | -0.016 | 0.034
800000 | -36 | 13.28 | 15000 | -0.0103 | 0.0253
750000 | -33.75 | 12.45 | 11250 | -0.00885 | 0.01913
600000 | -27 | 9.96 | 10000 | -0.008 | 0.017
500000 | -22.5 | 8.3 | 7500 | -0.00353 | 0.01253
400000 | -18 | 6.64 | 6000 | -0.0029 | 0.01
300000 | -13.5 | 4.98 | 5000 | -0.0023 | 0.0083
250000 | -11.25 | 4.15 | 4500 | -0.01803 | 0.00743
225000 | -10.126 | 3.733 | 3750 | -0.00988 | 0.00627
200000 | -9 | 3.32 | 3000 | -0.0096 | 0.005
150000 | -6.75 | 2.49 | 2500 | -0.00903 | 0.00413
140000 | -6.42 | 2.32 | 2250 | -0.00925 | 0.00373
125000 | -5.626 | 2.073 | 2000 | -0.009 | 0.0033
120000 | -5.46 | 1.99 | 1500 | -0.00063 | 0.00253
100000 | -4.5 | 1.66 | 1250 | -0.00085 | 0.00213
80000 | -3.84 | 1.32 | 1000 | -0.0006 | 0.0017
75000 | -3.376 | 1.243 | 750 | -0.00028 | 0.00127
60000 | -2.58 | 1 | 600 | -0.00011 | 0.001
50000 | -2.25 | 0.83 | 500 | -3e-05 | 0.00083
40000 | -1.92 | 0.66 | 450 | -0.00041 | 0.00076
30000 | -1.29 | 0.5 | 300 | -0.00024 | 0.0005
25000 | -1.126 | 0.413 | 250 | -0.00025 | 0.00043
22500 | -0.96803 | 0.36383 | 200 | -0.00016 | 0.00033
20000 | -0.96 | 0.33 | 150 | -0.00017 | 0.00027
15000 | -0.496 | 0.253 | 100 | -8e-05 | 0.00017
12500 | -0.33803 | 0.20383 | 75 | -0.000157 | 0.000236
10000 | -0.33 | 0.17 | 60 | -0.0001 | 0.000167
7500 | -0.17403 | 0.11683 | 50 | -9e-05 | 0.0001
5000 | -0.166 | 0.083 | 38 | -0.000107 | 0.000276
3000 | -0.0086 | 0.0347 | 30 | -7.2e-05 | 0.00015
2500 | -0.00803 | 0.03383 | 25 | -6.7e-05 | 0.000136
2000 | -0.008 | 0.033 | 20 | -6.2e-05 | 8.3e-05
1500 | -0.00063 | 0.00253 | 13 | -4e-05 | 0.00014
1000 | -0.0006 | 0.0017 | 10 | -1e-05 | 6.7e-05
500 | -3e-05 | 0.00083 | 5 | -5e-06 | 5.3e-05
|  |  | 2 | -1.4e-05 | 4e-05
|  |  | 1 | -1.6e-05 | 3.3e-05

## EMT
VALOR NOMINAL | Valor en g | Clase E1 | Clase E2 | Clase F1 | Clase F2 | Clase M1 | Clase M2 | Clase M3 | en mg | VALOR NOMINAL | Valor en g | Clase E1 | Clase E2 | Clase F1 | Clase F2 | Clase M1 | Clase M2 | Clase M3 | en g
2 T | 2000000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  | 2 T | 2000000 |  |  |  |  | 100
1.5 T | 1500000 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  | 1.5 T | 1500000 |  |  |  |  | 75
1 T | 1000000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | 1 T | 1000000 |  |  |  |  | 50
800 kg | 800000 |  |  |  |  | 40000
750 kg | 750000 |  |  |  |  | 37500 |  |  |  | 750 kg | 750000 |  |  |  |  | 37.5
600 kg | 600000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  | 600 kg
500 kg | 500000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 500 kg | 500000 |  |  |  |  | 25
400 kg | 400000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 400 kg | 400000 |  |  |  |  | 20
300 kg | 300000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 300 kg | 300000 |  |  |  |  | 15
250 kg | 250000 |  |  |  |  | 12500 |  |  |  | 250 kg | 250000 |  |  |  |  | 12.5
225 kg | 225000 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  | 225 kg | 225000 |  |  |  |  | 11.25
200 kg | 200000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 200 kg | 200000 |  |  |  |  | 10
150 kg | 150000 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  | 150 kg | 150000 |  |  |  |  | 7.5
140 kg | 140000 | 20 | 60 | 200 | 600 | 7000 |  |  |  | 140 kg
125 kg | 125000 |  |  |  |  | 6250 |  |  |  | 125 kg | 125000 |  |  |  |  | 6.25
120 kg | 120000 | 10 | 30 | 100 | 300 | 6000 |  |  |  | 120 kg
100 kg | 100000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 100 kg | 100000 |  |  |  |  | 5
80 kg | 80000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 80 kg
75 kg | 75000 |  |  |  |  | 3750 |  |  |  | 75 kg | 75000 |  |  |  |  | 3.75
60 kg | 60000 | 30 | 96 | 300 | 960 | 3000 |  |  |  | 60 kg
50 kg | 50000 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 25000 |  | 50 kg | 50000 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
40 kg | 40000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 40 kg | 40000 |  |  |  |  | 2
30 kg | 30000 |  |  | 150 |  | 1500 |  |  |  | 30 kg | 30000 |  |  | 0.15 |  | 1.5
25 kg | 25000 |  |  | 125 |  | 1250 |  |  |  | 25 kg | 25000 |  |  | 0.125 |  | 1.25
22.5 kg | 22500 |  |  | 113.8 |  | 1138 |  |  |  | 22.5 kg | 22500 |  |  | 0.1138 |  | 1.138
20 kg | 20000 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |  | 20 kg | 20000 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
15 kg | 15000 |  |  | 75 |  | 750 |  |  |  | 15 kg | 15000 |  |  | 0.075 |  | 0.75
12.5 kg | 12500 |  |  | 63.8 |  | 638 |  |  |  | 12.5 kg | 12500 |  |  | 0.0638 |  | 0.638
11.25 kg | 11250 |  |  | 56.3 |  | 563 |  |  |  | 11.25 kg | 11250 |  |  | 0.0563 |  | 0.563
10 kg | 10000 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5000 |  | 10 kg | 10000 | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5
7.5 kg | 7500 |  |  | 37.5 |  | 375 |  |  |  | 7.5 kg | 7500 |  |  | 0.0375 |  | 0.375
6 kg | 6000 |  |  | 30 |  | 300 |  |  |  | 6 kg | 6000 |  |  | 0.03 |  | 0.3
5 kg | 5000 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 |  | 5 kg | 5000 | 0.0025 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5
4.5 kg | 4500 |  |  | 22.5 |  | 225 |  |  |  | 4.5 kg | 4500 |  |  | 0.0225 |  | 0.225
3.75 kg | 3750 |  |  | 18.8 |  | 188 |  |  |  | 3.75 kg | 3750 |  |  | 0.0188 |  | 0.188
3 kg | 3000 |  |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 3 kg | 3000 |  |  | 0.015 |  | 0.15
2.5 kg | 2500 |  |  | 13.8 |  | 138 |  |  |  | 2.5 kg | 2500 |  |  | 0.0138 |  | 0.138
2.25 kg | 2250 |  |  | 11.3 |  | 113 |  |  |  | 2.25 kg | 2250 |  |  | 0.0113 |  | 0.113
2 kg | 2000 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |  | 2 kg | 2000 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1
1.5 kg | 1500 |  |  | 7.5 |  | 75 |  |  |  | 1.5 kg | 1500 |  |  | 0.0075 |  | 0.075
1.25 kg | 1250 |  |  | 6.3 |  | 63 |  |  |  | 1.25 kg | 1250 |  |  | 0.0063 |  | 0.063
1 kg | 1000 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 |  | 1 kg | 1000 | 0.0005 | 0.0016 | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5
750 g | 750 |  |  | 3.8 |  | 38 |  |  |  | 750 g | 750 |  |  | 0.0038 |  | 0.038
600 g | 600 |  |  | 3 |  | 30 |  |  |  | 600 g | 600 |  |  | 0.003 |  | 0.03
500 g | 500 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 |  | 500 g | 500 | 0.00025 | 0.0008 | 0.0025 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25
450 g | 450 |  |  | 2.3 |  | 23 |  |  |  | 450 g | 450 |  |  | 0.0023 |  | 0.023
300 g | 300 |  |  | 1.5 |  | 15 |  |  |  | 300 g | 300 |  |  | 0.0015 |  | 0.015
250 g | 250 |  |  | 1.3 |  | 13 |  |  |  | 250 g | 250 |  |  | 0.0013 |  | 0.013
200 g | 200 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 |  | 200 g | 200 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1
150 g | 150 |  |  | 0.8 |  | 8 |  |  |  | 150 g | 150 |  |  | 0.0008 |  | 0.008
100 g | 100 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 |  | 100 g | 100 | 5e-05 | 0.00016 | 0.0005 | 0.0016 | 0.005 | 0.016 | 0.05
75 g | 75 |  |  | 0.71 |  | 6.1 |  |  |  | 75 g | 75 |  |  | 0.00071 |  | 0.0061
60 g | 60 |  |  | 0.5 |  | 5 |  |  |  | 60 g | 60 |  |  | 0.0005 |  | 0.005
50g | 50 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 |  | 50g | 50 | 3e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.03
38 g | 38 |  |  | 0.83 |  | 7.3 |  |  |  | 38 g | 38 |  |  | 0.00083 |  | 0.0073
25 g | 25 |  |  | 0.41 |  | 3.1 |  |  |  | 25 g | 25 |  |  | 0.00041 |  | 0.0031
20 g | 20 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 1.5 | 8 | 25 |  | 20 g | 20 | 2.5e-05 | 8e-05 | 0.00025 | 0.0008 | 0.0015 | 0.008 | 0.025
13 g | 13 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 13 g | 13 |  |  | 0.00042 |  | 0
10 g | 10 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20 |  | 10 g | 10 | 2e-05 | 6e-05 | 0.0002 | 0.0006 | 0.002 | 0.006 | 0.02
5 g | 5 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |  | 5 g | 5 | 1.6e-05 | 5e-05 | 0.00016 | 0.0005 | 0.0016 | 0.005 | 0.016
2 g | 2 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12 |  | 2 g | 2 | 1.2e-05 | 4e-05 | 0.00012 | 0.0004 | 0.0012 | 0.004 | 0.012
1 g | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 |  | 1 g | 1 | 1e-05 | 3e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | 0.003 | 0.01
500 mg | 0.5 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |  |  | 500 mg | 0.5 | 8e-06 | 2.5e-05 | 8e-05 | 0.00025 | 0.0008 | 0.0025
200 mg | 0.2 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 |  |  | 200 mg | 0.2 | 6e-06 | 2e-05 | 6e-05 | 0.0002 | 0.0006 | 0.002
100 mg | 0.1 | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |  |  | 100 mg | 0.1 | 5e-06 | 1.6e-05 | 5e-05 | 0.00016 | 0.0005 | 0.0016
50 mg | 0.05 | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |  |  |  | 50 mg | 0.05 | 4e-06 | 1.2e-05 | 4e-05 | 0.00012 | 0.0004
20 mg | 0.02 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |  |  |  | 20 mg | 0.02 | 3e-06 | 1e-05 | 3e-05 | 0.0001 | 0.0003
10 mg | 0.01 | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |  |  |  | 10 mg | 0.01 | 3e-06 | 8e-06 | 2.5e-05 | 8e-05 | 0.00025
5 mg | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |  |  |  | 5 mg | 0.005 | 3e-06 | 6e-06 | 2e-05 | 6e-05 | 0.0002
2 mg | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |  |  |  | 2 mg | 0.002 | 3e-06 | 6e-06 | 2e-05 | 6e-05 | 0.0002
1 mg | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |  |  |  | 1 mg | 0.001 | 3e-06 | 6e-06 | 2e-05 | 6e-05 | 0.0002

## CERT
CALIBRACIONES E INSTRUMENTOS
Calle Brillante # 1576, Col. Mariano Otero, C.P.45067, Zapopan, Jalisco
Tel: (33) 3125 1051 E-mail: ventas@calinsto.com www.calinsto.com
CERTIFICADO DE CALIBRACION
| Cert. No: |  | 0 |  | Orden de Servicio: |  |  | 0
DATOS DEL CLIENTE Client data
Empresa: | 0
Company
Dirección: | 0
Address
Atención: | 0
Attention
DATOS DEL INSTRUMENTO Instrument data
Instrumento: |  | 0 |  |  |  | Capacidad max. |  | 0 |  | kg
Instrument | [5 empty] | Capacity
Marca: |  | 0 |  |  |  | Resolución: |  | 0 |  | kg
Manufacturer | [5 empty] | Resolution
Modelo |  | 0 |  |  |  | Identificación |  | 0
Model | [5 empty] | ID
N° de Serie |  | 0 |  |  |  |  | Lugar de Calibración: | 0
Serial Number | [5 empty] | Calibration Place
| Fecha de recepción: | 0 |  |  |  |  | Fecha de calibración: | 0
| Reception date | [5 empty] | Calibration date
| Fecha de Emisión: | 0 |  |  |  |  | Próxima Calibración: | 0
| Date of Issue | [5 empty] | Next Calibration
*Vigencia acordada y/o solicitada por el cliente
DATOS DEL INSTRUMENTO PATRON Reference Instrument data
Instrumento |  |  | Identificación |  | Trazabilidad |  | No. Certificado |  |  | Vigencia
Instrument |  |  | ID |  | Trazability |  | Certificate No. |  |  | Next Calibration Date
Jgo. 50 pesas M1 20 kg c/u |  |  | STD#188 |  | CALINSTO |  | MMPP-211201 |  |  | 2022-12-10
Jgo. 5 pesas M1 (2 a 10) kg |  |  | STD#189 |  | CALINSTO |  | MMPP-211202 |  |  | 2022-12-12
CONDICIONES AMBIENTALES Environmental Conditions
| Temperatura: | 0 | °C |  | Humedad Relativa: | 0 | %HR |  | Presión barométrica | 0 | hPa
| Temperature |  |  |  | Relative Humidity |  |  |  | barometric pressure
| Observaciones: | 0
Observations
| Procedimiento: | PMMC-01 Calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
Procedure
| Condición Inicial: | Funcionando
Initial condition
| Condición Final: | Ver hoja(s) de resultados
Final condition
| Método: | Comparación Directa |  |  |  | Norma: | Euramet cg-18
| Method |  |  |  |  | Norm
Calibró: | [5 empty] | Autorizó:
| Tgo. Diego Báez Flores | [5 empty] | Ing. Gerardo Báez Acosta
Pagina 1 de 2
FOR-023
CALIBRACIONES E INSTRUMENTOS
Calle Brillante # 1576, Col. Mariano Otero, C.P.45067, Zapopan, Jalisco
Tel: (33) 3125 1051 E-mail: ventas@calinsto.com www.calinsto.com
|  |  |  | Cert. No: |  | 0
RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
| Prueba de Excentricidad |  | kg
Zona | Valor Nominal | Indicación
1 | 0 | 0
2 |  | 0
3 |  | 0
4 |  | 0
5 |  | 0 |  |  | Prueba de Repetibilidad |  |  |  | kg
Efecto de carga Excéntrica |  | 0 |  |  | Carga |  | Desv. estándar del IBC ±
[5 empty] | 0 |  | 0
Prueba de exactitud |  | kg
Carga | Error de | Incertidumbre
Nominal | Indicación | ± expandida
#N/A | #N/A | #DIV/0!
#N/A | #N/A | #DIV/0!
#N/A | #N/A | #DIV/0!
#N/A | #N/A | #DIV/0!
#N/A | #N/A | #DIV/0!
Generalidades:
Los valores mostrados en cada parámetro calibrado, fueron obtenidos al compararlos
contra el patrón de referencia y sus posibles combinaciones. Donde aplique
El presente Certificado ampara solo las mediciones y los resultados reportados en el momento y en las condiciones en que se realizó la calibración.
Este Certificado tiene validez únicamente en su forma original, no debiendo ser reproducido parcialmente sin autorización previa de este laboratorio.
El presente Certificado no es valido si presenta tachaduras, enmendaduras y/o por falta de firmas autorizadas por la empresa.
Mediante el presente Certificado no se asegura ninguna otra característica del instrumento diferente a las descritas en este documento.
Los resultados de la calibración emitidos son trazables a través de una cadena ininterrumpida de calibraciones a patrones primarios mantenidos por el
Centro Nacional de Metrología (CENAM).
Es responsabilidad del usuario utilizar el instrumento de manera adecuada; para el fin para el cual ha sido diseñado.
Es responsabilidad del usuario evaluar que los resultados emitidos satisfacen los requisitos de su sistema de calidad.
La calibración fue realizada en base a procedimientos internos, elaborados en base a normas nacionales e internacionales, aplicables al instrumento.
Los valores que se reportan están redondeados a las cifras que el instrumento a calibrar indica
La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura de k = 2 (95,45 % de confianza)
Calculada en base JCGM 100:2008 (GUM) -- Guide to the Expression of Uncertainties in Measurement.
|  |  |  | Pagina 2 de 2 | [5 empty] | FOR-023

## DATOS
Captura de datos
NUMERO DE CERTIFICADO
ORDEN DE SERVICIO
EMPRESA
DIRECCIÓN
ATENCION
DESCRIPCIÓN DEL IBC | [7 empty] | BASCULAS (g)
Instrumento | [7 empty] | 2000000
Marca: | [7 empty] | 1000000
Modelo: | [7 empty] | 800000
No De Serie: | [7 empty] | 600000
Alcance: |  |  |  |  | g |  |  | 500000
Resolución: |  |  |  |  | g |  |  | 400000
Identificación: | [7 empty] | 300000
Lugar de calibración | [7 empty] | 200000
Unidades: | [7 empty] | 150000
140000
DESCRIPCIÓN DEL PATRON DE REFERENCIA | [7 empty] | 100000
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 50000
Instrumento: | Jgo. 50 pesas M1 20 kg c/u |  |  |  | Jgo. 5 pesas M1 (2 a 10) kg |  |  | 40000
Identificación | STD#188 |  |  |  | STD#189 |  |  | 30000
Trazabilidad, Calibrado Por: | CALINSTO |  |  |  | CALINSTO |  |  | 20000
No De Certificado: | MMPP-211201 |  |  |  | MMPP-211202 |  |  | 10000
Vigencia | 2022-12-10 |  |  |  | 2022-12-12
FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE EMISION
FECHA DE CALIBRACIÓN
PROXIMA CALIBRACIÓN
CONDICIONES AMBIENTALES
Inicio |  | °C |  | %HR |  | hPa | Temp. pesas
Final |  | °C |  | %HR |  | hPa
OBSERVACIONES: | 0
PROCEDIMIENTO: | PMMC-01 Calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
CONDICION INICIAL: | Funcionando
CONDICION FINAL: | Ver hoja(s) de resultados
METODO: | Comparación Directa
NORMA APLICABLE: | Euramet cg-18
CALIBRADO POR: |  | Tgo. Diego Báez Flores
| Cargo | Técnico en calibraciones
AUTORIZADO POR: |  | Ing. Gerardo Báez Acosta
| Cargo | Responsable de calibraciones

## LIN
Básculas hasta 1000 kg
CAP g | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Excent. | Repet.
10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000
15000 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 7500 | 7500
20000 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000
30000 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 15000 | 15000
40000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 20000 | 20000
50000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 25000 | 25000
100000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 50000 | 50000
140000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 70000 | 70000
150000 | 20000 | 50000 | 80000 | 120000 | 150000 | 70000 | 70000
200000 | 20000 | 60000 | 100000 | 160000 | 200000 | 100000 | 100000
300000 | 40000 | 100000 | 160000 | 200000 | 300000 | 150000 | 150000
400000 | 40000 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 200000 | 200000
500000 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 200000 | 200000
600000 | 100000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 300000 | 300000
800000 | 100000 | 300000 | 400000 | 600000 | 800000 | 400000 | 400000
1000000 | 200000 | 400000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 500000 | 500000
2000000 | 100000 | 300000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 500000 | 500000

## Puntos_de_medición
Capacidad (g) | Puntos de medición |  |  |  |  | Excentricidad | Repetibilidad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
50 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20
100 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 40 | 40
200 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100
220 | 20 | 50 | 100 | 150 | 220 | 100 | 100
300 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 150 | 150
400 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200
500 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 250 | 250
600 | 50 | 100 | 300 | 500 | 600 | 300 | 300
800 | 100 | 300 | 500 | 600 | 800 | 400 | 400
1000 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 500 | 500
2000 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000
3000 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1500
4000 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 2000
5000 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 2500 | 2500
6000 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 6000 | 3000 | 3000
7000 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 3500 | 3500
8000 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8000 | 4000 | 4000
10000 | 1000 | 2000 | 5000 | 7000 | 10000 | 5000 | 5000
12000 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 12000 | 6000 | 6000
15000 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 7500 | 7500
20000 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000
30000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 15000 | 15000
40000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 20000 | 20000
50000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 25000 | 25000
100000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 50000 | 50000
140000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 70000 | 70000
150000 | 20000 | 50000 | 80000 | 120000 | 150000 | 70000 | 70000
200000 | 20000 | 60000 | 100000 | 160000 | 200000 | 100000 | 100000
300000 | 40000 | 100000 | 160000 | 200000 | 300000 | 150000 | 150000
400000 | 40000 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 200000 | 200000
500000 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 200000 | 200000
600000 | 100000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 300000 | 300000
800000 | 100000 | 300000 | 400000 | 600000 | 800000 | 400000 | 400000
1000000 | 200000 | 400000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 500000 | 500000
2000000 | 100000 | 300000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 500000 | 500000